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Опросный лист на горизонтальные стальные резервуары РГС
Заполните известные параметры — этого достаточно для расчёта стоимости и сроков.
  ЗАКАЗЧИК  
	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Объект: назначение и адрес площадки
	

	Требуемый срок поставки / монтажа
	


  ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
	Номинальный объём, м³
	

	Количество резервуаров, шт.
	

	Расположение  □ наземное   □ подземное
	

	Исполнение стенок  □ одностенный   □ двустенный
	

	Количество отсеков и объём каждого  если требуется деление
	

	Форма днищ  □ плоские   □ конические   □ эллиптические
	

	Срок службы, лет
	


  ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ  
	Наименование продукта
	

	Плотность продукта, т/м³
	

	Рабочая температура, °C
	

	Рабочее давление, МПа
	

	Продукт агрессивный или пищевой  □ нет   □ да — указать
	


  УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ  
	Регион, населённый пункт
	

	Температура наиболее холодных суток, °C
	

	Уровень грунтовых вод, м  для подземных
	

	Глубина заложения, м  для подземных
	

	Сейсмичность площадки, баллов
	

	Нагрузка от транспорта над резервуаром  □ нет   □ да
	


  КОНСТРУКЦИЯ И ЗАЩИТА  
	Марка стали  □ Ст3сп5   □ 09Г2С   □ нержавеющая   □ иная
	

	Опоры  □ седловые   □ лапы   □ по проекту
	

	Технологический колодец  □ требуется   □ не требуется
	

	Антикоррозийная защита  □ стандартная   □ усиленная для подземных   □ не требуется
	

	Теплоизоляция  □ нет   □ да
	

	Система подогрева  □ нет   □ электро   □ паровая   □ водяная
	


  КОМПЛЕКТАЦИЯ  
	Люк-лаз, количество и Ду
	

	Патрубки: диаметры Ду и количество
	

	Замерный люк  □ требуется   □ не требуется
	

	Дыхательный клапан  □ требуется   □ не требуется
	

	Уровнемер  □ требуется   □ не требуется
	

	Насосная группа  □ требуется   □ не требуется
	

	Узел налива / раздачи  □ требуется   □ не требуется
	

	Система контроля межстенного пространства  □ требуется   □ не требуется
	


  ТРЕБУЕМЫЕ РАБОТЫ  
	Проектирование  □ да   □ нет
	

	Доставка на объект  □ да   □ нет
	

	Монтаж и обвязка  □ да   □ нет
	

	Пусконаладка  □ да   □ нет
	


  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ  
	

	

	

	



Заполненный опросный лист пришлите на info@stsys.ru
Ответим с технико-коммерческим предложением в течение часа в рабочее время, Пн–Пт 9:00–18:00. Если каких-то данных нет — оставьте поле пустым, недостающее уточним по телефону.
19a3f5fa5a46f6674670c8cdf379b22d7ad6f47d.png
CHCTEMbl
@ APARERWF




