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Опросный лист на вертикальные стальные резервуары РВС
Заполните известные параметры — этого достаточно для расчёта стоимости и сроков.
  ЗАКАЗЧИК  
	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Объект: назначение и адрес площадки
	

	Требуемый срок поставки / монтажа
	


  ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
	Номинальный объём, м³
	

	Количество резервуаров, шт.
	

	Тип резервуара  □ стационарная крыша   □ крыша с понтоном   □ плавающая крыша
	

	Внутренний диаметр стенки, мм  если известен
	

	Высота стенки, мм  если известна
	

	Класс ответственности  □ 1   □ 2   □ 3
	

	Срок службы, лет
	


  ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ И РЕЖИМ РАБОТЫ  
	Наименование продукта
	

	Плотность продукта, т/м³
	

	Рабочий уровень налива, мм
	

	Максимальная температура продукта, °C
	

	Внутреннее избыточное давление, кПа
	

	Относительный вакуум, кПа
	

	Производительность приёма / раздачи, м³/ч
	

	Оборачиваемость, циклов в год
	


  УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ  
	Регион, населённый пункт
	

	Температура наиболее холодных суток, °C  по СП 131.13330
	

	Снеговой район или нагрузка, кПа
	

	Ветровой район или нагрузка, кПа
	

	Сейсмичность площадки, баллов
	

	Фундамент  □ есть   □ требуется разработка   □ требуется устройство
	


  КОНСТРУКЦИЯ И ЗАЩИТА  
	Метод изготовления  □ рулонирование   □ полистовая сборка   □ на усмотрение изготовителя
	

	Марка стали  □ Ст3сп5   □ 09Г2С   □ 12Х18Н10Т   □ иная
	

	Теплоизоляция стенки  □ нет   □ да
	

	Толщина теплоизоляции стенки, мм
	

	Теплоизоляция крыши  □ нет   □ да
	

	Система подогрева продукта  □ нет   □ да
	

	Антикоррозийная защита  □ наружная   □ внутренняя   □ обе   □ не требуется
	

	Защитная стенка (двойное ограждение)  □ нет   □ да
	


  КОМПЛЕКТАЦИЯ  
	Патрубки приёма-раздачи: диаметры Ду и количество  например: Ду150 — 2 шт.
	

	Патрубки зачистки: Ду и количество
	

	Люки-лазы в стенке, количество
	

	Люки на крыше: световые, замерные, монтажные
	

	Лестница  □ шахтная   □ кольцевая   □ не требуется
	

	Площадки обслуживания  □ требуются   □ не требуются
	

	Дыхательная и предохранительная арматура  □ требуется   □ не требуется
	

	Приборы контроля уровня  □ требуются   □ не требуются
	

	Система пожаротушения  □ требуется   □ не требуется
	


  ТРЕБУЕМЫЕ РАБОТЫ  
	Проектирование КМ / КМД  □ да   □ нет
	

	Доставка на объект  □ да   □ нет
	

	Монтаж  □ да   □ шеф-монтаж   □ нет
	

	Гидроиспытания и пусконаладка  □ да   □ нет
	

	Экспертиза промышленной безопасности  □ да   □ нет
	


  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ  
	

	

	

	



Заполненный опросный лист пришлите на info@stsys.ru
Ответим с технико-коммерческим предложением в течение часа в рабочее время, Пн–Пт 9:00–18:00. Если каких-то данных нет — оставьте поле пустым, недостающее уточним по телефону.
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